Прокуратура Мантуровского района добилась устранения нарушений законодательства о противодействии терроризму в образовательном учреждении

Прокуратурой Мантуровского района в апреле 2024 года проведен мониторинг состояния антитеррористической защищенности образовательных учреждений, расположенных на территории Мантуровского района, по результатам которого выявлены нарушения законодательства о противодействии терроризму.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий).

Согласно требований п. 5.4. ГОСТ Р 57278-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Ограждения защитные. Классификация. Общие положения», высота ограждения должна быть не менее 2,5 м, а в районах с глубиной снежного покрова более 1 м - не менее 3,5 м.

Проведенной   проверкой установлено, что высота ограждения образовательного учреждения не соответствует требованиям антитеррористической защищенности ограждение (п. 24 требований антитеррористической защищенности, п. 5.4. ГОСТ Р 57278-2016).

В связи с чем прокуратурой района 11.04.2024 в Мантуровский районный суд направлено исковое заявление об обязании образовательного учреждения привести ограждение территории образовательного учреждения в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности и ГОСТ Р 57278-2016.   Решением Мантуровского районного суда от 16.05.2024 требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Оно находится на добровольном исполнении.

Помощник прокурора Мантуровского района   Солопова Е.А.